**Ошибка!**

**Входные переменные:**

Температура теплоносителя (заданная) 70

Температура теплоносителя (фактическая) 75

Температура в помещении минус 10

**Полученный результат:**

Ни в одном из режимов **Нагреватель и насос не включились**

Включение произошло только при снижении температуры теплоносителя ниже 70 градусов (заданной)